## Arkusz1
Załącznik nr 2a Formularz asortymentowo-cenowy do Formularza Ofertowego.
L.p. | Szczypce biopsyjne, pętle diatermiczne plecione | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem i z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op./ 20szt. | 25
2. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 szt. w oddzielnych sterylnych pakietach. | op./10szt. | 90
3. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op./10 szt. | 100
4. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op./10 szt. | 10
| Klipsownice jednorazowego użytku | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
5. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zgięciu endoskopu. Osłonka plastikowa umożliwiająca schowanie całego klipsa do wewnątrz. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie po 5 szt. gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | op./5 szt. | 10
| Igły do ostrzykiwania | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
6. | Jednorazowa igła iniekcyjna ; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 3mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami; skos igły środkowy; minimalna średnica kanału roboczego:2,8mm; długość robocza:2300mm; 5 szt. w opakowaniu | op./5 szt. | 5
7. | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 4mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami; minimalna średnica kanału roboczego:2,8mm; skos igły środkowy; długość robocza:2300mm; 5 szt. w opakowaniu | op./5 szt. | 5
| Szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów i wlotów kanałów- jednorazowego użytku | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
8. | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; długość robocza 2200mm. | op./50 szt. | 100
Pakiet nr 2
B. | ELEKTRODY | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość bruttO
1. | Elektrody neutralne kompatybilne z aparatami Emed ES350Argon, jednorazowego użytku, dwudzielne, o powierzchni przewodzenia 110cm2, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej | op./5szt. | 400
| KABLE | J.m | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
2. | Kabel elektrod neutralnych jednorazowych dł. 5 m, kompatybilny z aparatami Emed ES350A . | szt. | 2