Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakup wyposażenia poradni geriatrycznej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach

- WYKONAWCA  - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

NIP/PESEL:

REGON:

ADRES:

WOJEWÓDZTWO:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

☐ TAK									☐ NIE

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

| Numer pakietu | Wartość pakietu netto (PLN) | VAT | Wartość pakietu brutto (PLN) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- urządzenie, które spełnia wszystkie poniższe wymogi/warunki/parametry:

Pakiet I

| Dane ogólne – Pulsoksymet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Pulsoksymet (1 szt) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar saturacji SpO2 oraz tętna w czasie rzeczywistym |  |
| 2. | Wysoka dokładność pomiarowa przy niskiej perfuzji (0,05 – 20 %) |  |
| 3. | Kolorowy, wyraźny ekran TFT LCD 3” i rozdzielczości min.: 240 x 400; |  |
| 4. | Wyświetlane parametry co najmniej: Saturacja SpO2, Tętno HR, Poziomy SpO2 , Poziomy HR, Status baterii, Wskaźnik perfuzji, Wskaźnik HR, Wskaźnik alarmu, Krzywa pletyzmograficzna, Bieżący czas , Wykresy długi i krótki |  |
| 5. | Zapis danych pacjenta do 15 - 20 dni przy pomiarze co 10 s. |  |
| 6. | Czas zapisu wykresu w zakresie: 1 – 48 godz. |  |
| 7. | Wysoka odporność na ruchy pacjenta oraz zakłócenia elektryczne (również chirurgiczne) |  |
| 8. | Zastosowanie dla wszystkich kategorii wiekowych |  |
| 9. | Co najmniej dwa tryby pracy do wyboru: ciągły lub okresowy |  |
| 10. | Mocowanie w pionie lub poziomie |  |
| 11. | Alarmy dźwiękowe i wizualne z możliwością wyciszenia na +/- 2 min. |  |
| 12. | Głośność alarmów w 5 - 10 stopniowej skali. |  |
| 13. | Możliwość ustawienia dźwięków tętna. |  |
| 14. | Interfejs - wejście RS232 |  |
| 15. | Zasilanie przy pomocy akumulatoratora alkalicznego lub Ni-MH |  |
| 16. | Czas pracy 9 - 11 godzin |  |
| 17. | Czas ładowania max. 6 godzin |  |
| 18. | Zakres pomiaru SpO2 w zakresie 0 - 100 % |  |
| 19. | Dokładność dla dorosłych/dzieci w zakresie 100 - 70% co najmniej ± 2% oraz w zakresie 69 - 50% min. ± 3% |  |
| 20. | Dokładność dla noworodków w zakresie 100 - 70% min. ± 3% oraz w zakresie 69 - 50% min. ± 4% |  |
| 21. | Dokładność tętna 15 - 300 bpm min. 3 bpm |  |
| 22. | Zakres tętna w zakresie 15 - 300 bpm |  |
| 23. | Czas uśrednień co 2, 4, 8, 12 s |  |
| 24. | Wymiary +/ - 150mm x 70mm x 25 mm |  |
| 25. | Waga z akumulatorem +/- 250-300 g |  |
| 26. | Spełnienie norm: IEC60601-1, ISO9919, EN475, IPX1, EN/IEC60601-1-2 |  |
| 27. | Akcesoria zgodne z kardiomonitorami |  |
| 28. | Oprogramowanie do archiwizacji |  |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Dane ogólne – Defibrylator półatomatyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.P. | Defibrylator półatomatyczny (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tryb pracy: półautomatyczny |  |
| 2. | Rodzaj impulsu: dwufazowy odcięty |  |
| 3. | Możliwość użycia dla dorosłych i dzieci |  |
| 4. | Wyposażony w elektrody dla dorosłych (możliwość wyposażenia w elektrody pediatryczne). |  |
| 5. | Energia impulsu zgodna z wytycznymi AHA 2010 |  |
| 6. | Sekwencja wyładowań dla dorosłych: 150J – 150J – 200J |  |
| 7. | Sekwencja wyładowań dla dzieci: 50J – 50J – 50J |  |
| 8. | Czas analizy EKG max. 10 s |  |
| 9. | Czas ładowania do 150J max. 10 s |  |
| 10. | Szerokość pasma EKG 2–25 Hz |  |
| 11. | Wymiary: +/- 9 cm x 25cm x 25cm |  |
| 12. | Kompensacja impedancji ciała pacjenta w zakresie 25 – 100 ohm |  |
| 13. | Waga (wraz z baterią): +/- 1,5 – 2,5 kg |  |
| 14. | Detekcja ruchu pacjenta |  |
| 15. | Detekcja kardiostymulatorów |  |
| 16. | Komunikaty głosowe w języku polskim |  |
| 17. | Zapis sygnału EKG/alarmów/zapis głosu na kartach SD zdarzeń; Transfer danych z defibrylatora do PC poprzez kabel USB |  |
| 18. | Możliwość wyposażenia w oprogramowanie PC do archiwizacji danych z przeprowadzonych defibrylacji |  |
| 19. | Zasilanie za pomocą baterii LiMnO2 o pojemności 2,5 - 3Ah o żywotności 5 lata |  |
| 20. | Ilość wyładowań +/- 200 |  |
| 21. | Plan auto-testów: co tydzień, co miesiąc oraz przy każdym uruchomieniu |  |
| 22. | Zakres kontroli automatycznej: akumulator, wewnętrzna elektronika, oprogramowanie |  |
| 23. | Warunki pracy w zakresie 0°÷ 50° C |  |
| 24. | Sztywne opakowanie/walizka z uchwytem do przechowania i przenoszenia defibrylatora |  |
| 25. | Walizka wyposażona w przezierne okno do kontroli stanu defibrylatora bez potrzeby wyjmowania. |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Dane ogólne – Aparat do długotrwałego mierzenia ciśnienia krwi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.P. | Aparat do długotrwałego mierzenia ciśnienia krwi (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, ergospirometrię, komputerowe EKG i komputerową spirometrię |  |
| 2. | Możliwość podziału okresu badań na 4 podokresy i ich programowanie |  |
| 3. | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min). |  |
| 4. | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  |
| 5. | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu |  |
| 6. | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem |  |
| 7. | Menu i raporty w języku polskim |  |
| 8. | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |
| 9. | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  |
| 10. | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 12. | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka |  |
| 13. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i naprawy serwisowe |  |
| 14. | Metoda pomiaru oscylometryczna |  |
| 15. | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |
| 16. | Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz. |  |
| 17. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB |  |
| 18. | Pomiar na żądanie |  |
| 19. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |  |
| 20. | Przycisk informacji o pobraniu leku |  |
| 21. | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  |
| 22. | Możliwość stosowania 3 rodzaje mankietów (mały, standard, duży) |  |
| 23. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |
| 24. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania |  |
| 25. | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA |  |
| 26. | Waga bez akumulatorów 180 – 200 g |  |
| 27. | Rozmiary rejestratora: +/- 95 x 65 x 25 mm |  |
| 28. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Dane ogólne –Aparat EKG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.P. | Aparat EKG (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat 12-kanałowy (możliwość jednoczesnej akwizycji 12 kanałów: Einthovena (I , II , III), Goldbergera (aVR, aVL, aVF), Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6)) |  |
| 2. | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku, kontakcie każdej elektrody ze skórą, ciągły pomiar częstości akcji serca z prezentacją na wyświetlaczu) |  |
| 3. | Wymiar ekranu 7 - 9”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480 |  |
| 4. | Menu w języku polskim |  |
| 5. | Wymiary +/- 400× 300 × 120 mm |  |
| 6. | Waga +/- 5,5 -6 kg |  |
| 7. | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, przyciski na ekranie dotykowym |  |
| 8. | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |
| 9. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| 10. | Sygnalizacja naładowania akumulatora |  |
| 11. | Wydajność akumulatora (bezobsługowego) do 120 min. |  |
| 12. | Częstotliwość próbkowania do 40 000 Hz |  |
| 13. | Pasmo przenoszenia 0,05-170 Hz |  |
| 14. | Szerokość papieru 210 mm, możliwość stosowania rolki lub składanki (papier termiczny) |  |
| 15. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 |  |
| 16. | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12 |  |
| 17. | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 |  |
| 18. | Rejestracja w trybie automatycznym (od 10 do 80 s.): czas rzeczywisty, czas synchro |  |
| 19. | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund |  |
| 20. | Detekcja kardiostymulatorów |  |
| 21. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
| 22. | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), splines) |  |
| 23. | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) |  |
| 24. | Sygnał dźwiękowy tętna |  |
| 25. | Baza danych 400 zapisów EKG w pamięci aparatu (z możliwością przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości) |  |
| 26. | Profil automatyczny i manualny (możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości profili) |  |
| 27. | Profil long (długi zapis EKG), automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) |  |
| 28. | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeń |  |
| 29. | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |
| 30. | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy o zestaw do próby wysiłkowej |  |
| 32. | Wraz z aparatem dostarczone oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji LAN/WIFI |  |
| 34. | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych |  |
| 36. | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej laserowej (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4) |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o moduł diagnozy (uśrednianie krzywych EKG, analiza, interpretacja słowna) |  |
| 38. | Wózek jezdny z wysięgnikiem |  |
| 39. | W zestawie: papier rolka i składanka 210mm, żel EKG, elektrody piersiowe podciśnieniowe, elektrody kończynowe klipsowe, kabel EKG |  |
| 40. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

Pakiet II

| Dane ogólne – Fotel multifunkcyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.P. | Fotel multifunkcyjny (2 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
|  | # Fotel wielofunkcyjny dla pacjentów w trakcie wykonywania długotrwałych zabiegów i terapii. |  |
|  | Fotel składający się z min. 3 segmentów: - segment oparcia pleców - segment siedziska - segment nóg |  |
|  | Regulacje min. następujących funkcji poprzez siłowniki elektryczne – obsługa z pilota ręcznego przewodowego: - regulacja wysokości siedzenia - regulacja kąta oparcia pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu nóg - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców oraz segmentu nóg. |  |
|  | Regulacja wysokości siedzenia zakres min. od 650 do 750 mm |  |
|  | Regulacja kąta oparcia pleców zakres min. 0 stopni do 80 stopni |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu nóg zakres min. od 0 stopni do -70 stopni |  |
|  | Segment siedziska stały nachylony pod kątem 8 stopni +/-3 stopnie |  |
|  | Układ jezdny – cztery koła |  |
|  | Wytrzymała konstrukcja fotela umożliwiająca wykonywanie na nim w sytuacjach krytycznych reanimacji. |  |
|  | Rama fotela wykonana ze stali lakierowanej farbami epoksydowymi. |  |
|  | Elementy elektryczne zabezpieczone osłonami z tworzywa ABS w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania dla pacjentów, łatwości w utrzymaniu w czystości oraz względów estetycznych. |  |
|  | Fotel wyposażony w podłokietniki regulowane w pionie oraz w poziomie oraz z możliwością podniesienia o 90 stopni – funkcja ułatwiającą zajęcie miejsca na fotelu. |  |
|  | Fotel wyposażony w regulowane oparcie stóp – funkcja pozwalająca na dostosowanie fotela do pacjentów o różnym wzroście. |  |
|  | Fotel zaprojektowany w sposób zapobiegający wypadnięciu pacjenta w przypadku utraty przytomności |  |
|  | Parametry techniczne: - całkowita długość 2000 – 2100 mm - całkowita szerokość 930 – 970 mm - szerokość siedziska 550 – 570 mm - bezpieczne obciążenie min. 170 kg - regulacja podnóżka min. 220 mm |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Dane ogólne – Łóżko uniwersalne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.P. | Łóżko uniwersalne (2 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona elementów konstrukcyjnych – łóżko oparte na kolumnach. |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Leże wypełnione płytami HPL montowanymi na stałe – segment oparcia pleców wyposażony w tunel na kasetę RTG |  |
|  | Długość łóżka 2130 mm +/- 30 mm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka 1030 mm +/- 30 mm |  |
|  | Długość segmentu oparcia pleców 780 mm +/- 30 mm |  |
|  | Długość segmentu stałego 140 mm +/- 30 mm |  |
|  | Długość segmentu uda 300 mm +/- 30 mm |  |
|  | Długość segmentu podudzia 600 mm +/- 30 mm |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 1950 x 850 mm |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |  |
|  | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelach w poręczach bocznych i panelu sterującym |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka – czytelnie oznaczonej – dostęp z dwóch stron |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych poprzez obustronne panele wbudowane w dwie poręcze boczne znajdujące się w odcinku sekcji oparcia pleców: - przycisk aktywacji START - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, oraz sterowanie łóżka poprzez panel centralny posiadający następujące funkcje: - przycisk aktywacji START - przycisk wyłączający funkcje elektryczne STOP - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - pozycja – elektryczny CPR – jednym przyciskiem - pozycja krzesła kardiologicznego – jednym przyciskiem, - pozycja antyszokowa - jednym przyciskiem, - pozycja do badań - jednym przyciskiem, Panel centralny z możliwością blokowania funkcji znajdujących się w panelach umieszczonych w poręczach bocznych. Panele zewnętrzne na poręczach dostępne dla personelu dodatkowo wyposażone w: - przycisk wyłączający funkcje elektryczne STOP - regulację przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - regulację pozycji – elektryczny CPR – jednym przyciskiem - regulację pozycji krzesła kardiologicznego – jednym przyciskiem, - regulację pozycji antyszokowej - jednym przyciskiem, - regulację pozycji do badań - jednym przyciskiem, |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 420 mm +/- 30 mm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 800 mm +/- 30 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie min. do 74° |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm oraz segmentu uda min. 40 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 45° |  |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 22° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 16° obustronnie |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a podłożem o wysokości min. 14 cm na szerokości min. 95 cm – umożliwiająca najazd np. dla podnośnika pacjenta |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Centralna blokada kół z funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost. |  |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy |  |
|  | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |  |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne tworzywowe dzielone po dwie sztuki z każdej strony łóżka (z mechanizmem spowalniającym ich opadanie) ze sterowaniem funkcjami opisanymi w punkcie 16 oraz dwoma wskaźnikami kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

- okres gwarancji ……. m-c.

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia …………. godzin od zgłoszenia awarii.

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

- Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ akceptuje / my bez zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku do SIWZ.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):

...........................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................................

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;

Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę

uważa się:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 43 milionów euro.