Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

- WYKONAWCA  - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

NIP/PESEL:

REGON:

ADRES:

WOJEWÓDZTWO:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

☐ TAK									☐ NIE

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................złotych (słownie:.....................................................................................................................................) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN (słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: ……………………………………………………………………………………………….……………………PLN

- urządzenia:

| Dane ogólne - KRIOKOMORA DLA 2 OSÓB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | KRIOKOMORA DLA 2 OSÓB (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 osobowa |  |
| 2. | Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -100°C do -160°C regulowana płynnie |  |
| 3. | Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu (duże okna w przedsionkach i komorze) |  |
| 4. | Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych |  |
| 5. | Drzwi awaryjne umożliwiające łatwe samodzielne wyjście pacjenta z komory |  |
| 6. | Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia |  |
| 7. | Zasilanie - 230V |  |
| 8. | Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 500W |  |
| 9. | Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 2000W |  |
| 10. | Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V |  |
| 11. | Klasa bezpieczeństwa: I B |  |
| 12. | Czynnik roboczy: ciekłe powietrze |  |
| 13. | Brak wymienników ciepła: zasilanie gazem chłodniczym za pomocą systemu bezpośredniego wtrysku (wtryskiwacze z zaworami dla regulowania mocy) |  |
| 14. | System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów) |  |
| 15. | Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy – co najmniej trzy |  |
| 16. | Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze – co najmniej dwa |  |
| 17. | System oświetlenia wnętrza komory |  |
| 18. | Przeszklone (niezamarzające) okna boczne i w drzwiach wejściowych w celu kontaktu wzrokowego z pacjentem |  |
| 19. | Wewnętrzne ściany i podłoga wykonane z naturalnego drewna – bezpieczne dla pacjenta |  |
| 20. | Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych |  |
| 21. | Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz) |  |
| 22. | Kriokomora składająca się z dwóch modułów (Kriokomora właściwa i pomieszczenie techniczne) |  |
| 23. | Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu |  |
| 24. | Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w porze nocnej, bez udziału obsługi |  |
| 25. | System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu z ozonem |  |
| 26. | Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie parametry zabiegu oraz alarmy) |  |
| 27. | Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 godzin |  |
| 28. | Membranowa klawiatura w urządzeniu sterującym odporna na zawilgocenie i możliwa do dezynfekcji. |  |
| 29. | Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie) |  |
| 30. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat |  |

| Dane ogólne - Aparat do ultradźwięków 1- kanałowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Aparat do ultradźwięków 1- kanałowy (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem |  |
| 3. | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm² |  |
| 4. | Podgrzewane manualne głowice ultradźwiękowe |  |
| 5. | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu |  |
| 6. | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta |  |
| 7. | Praca ciągła i impulsowa (10Hz-150Hz) |  |
| 8. | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) |  |
| 9. | Współczynnik wypełnienia 5-100 % |  |
| 10. | Natężenie od 0,1 do 3W/cm² przy pracy impulsowej i do 2W/cm² przy pracy ciągłej |  |
| 11. | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty: Bezobsługowe głowice o rozmiarze 12cm² z czterema kryształami. |  |
| 12. | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm² |  |
| 13. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) |  |
| 14. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych |  |
| 15. | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi |  |
| 16. | Sygnały dźwiękowe |  |
| 17. | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. |  |
| 18. | Obsługa aparatu w języku polskim |  |
| 19. | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz |  |
| 20. | Waga aparatu max 3 kg. |  |

| Dane ogólne - Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stabilna metalowa konstrukcja |  |
| 2. | Posiada podstawę wyposażoną w kółka z hamulcami |  |
| 3. | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy |  |
| 4. | Wymuszone chłodzenie tubusa |  |
| 5. | Posiada siatkę zabezpieczającą filtr |  |
| 6. | Zegar zabiegowy 1-30min |  |
| 7. | Maksymalna moc żarówki 375W |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe 230 V ±10 %, 50/60 Hz |  |
| 9. | Pobór mocy maks. 450W |  |
| 10. | Wysokość urządzenia na statywie min. 1 m, maks 2 m |  |
| 11. | Wymiar podstawy lamp maks. 0,5x0,6m |  |
| 12. | Wymiar podstawy statywu S x G.maks. 0,5 x 0,6 m |  |
| 13. | Masa urządzenia maks. 14 kg (z żarówką i filtrem) |  |
| 14. | Wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W 30 x 32 x 6 cm |  |
| 15. | Wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W 30 x 40 x 41 cm |  |
| 16. | Masa podstawy stołowej z lampą 6 kg (z żarówką i filtrem) |  |
| 17. | Na wyposażeniu: - przewód sieciowy - promiennik 375 W (1 szt.) - filtr czerwony (1 szt.) - filtr niebieski (1 szt.) - okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) - okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) - bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) - instrukcja użytkowania (1 szt.) - statyw stołowy |  |

| Dane ogólne - UGUL z osprzętem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | UGUL z osprzętem (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina przeznaczona do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2, lakierowana proszkowo. Okratowanie: pręty ścian bocznych, pręty sufitu, o kształcie oczka. |  |
| 2. | Na wyposażeniu osprzęt: - Linka długość 1600 mm - KC/01 - 14 szt - Linka długość 960 mm - KC/02 - 6 szt - Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt - Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1szt - Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt - Linka długość 5000 mm - KO/01 - 1 szt - Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 - 6 szt - Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 - 6 szt - Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 - 2 szt - Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 - 1 szt - Podwieszka pod głowę - KC/10- 1 szt - Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt - Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 -4 szt - Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 - 1 szt - Kamaszek - KC/14/ - 1 szt - Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130- SE/03 - 1szt - Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - FC/01- 1szt - Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - UP/02 - 2 szt - Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365- FC/02 - 2 szt - Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - FC/03 - 1szt - Pętla Glissona z orczykiem - US/02 - 1 szt - Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2szt - Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2szt - Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt - Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2szt - Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2szt - Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt - Ciężarek miękki 4,0 kg - KC/23 - 1 szt - Esik KC/24 - 30 sztuk - KC/24 - 60 sztuk |  |

| Dane ogólne - Stół rehabilitacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Stół rehabilitacyjny (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2-sekcyjny stół do rehabilitacji |  |
| 2. | Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo |  |
| 3. | Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°) |  |
| 4. | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą malowanej proszkowo ramy wokół podstawy stołu |  |
| 5. | Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych |  |
| 6. | Otwory do zamocowania pasów i bananków |  |
| 7. | Gumowe stopki do regulacji poziomu |  |
| 8. | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne |  |
| 9. | Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami z centralnym mechanizmem |  |
| 10. | Wysokość regulowana +/- 50-101 cm |  |
| 11. | Wymiary (dł x szer.) +/- 200x65 cm |  |
| 12. | Obciążenie maksymalne min. 250 kg |  |
| 13. | Waga stołu maks. 85 kg |  |

| Dane ogólne - Drabinka rehabilitacyjna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Drabinka rehabilitacyjna (2 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach +/- 225x90 cm, na wyposażeniu okucia. Boki drabinki sosnowe, szczeble wielowarstwowa sklejka klejona. |  |

| # Dane ogólne - Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący, którego konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Do płynnej regulacji dawkowania oporu służy pokrętło dociskowe, umieszczone na wysokości osi obrotu korby. Waga +/- 8 kg, wysokość: +/- 28 cm. |  |

| Dane ogólne - Rotor do ćwiczeń kończyn górnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z płynną regulacją oporu za pomocą pokrętła umocowanego poziomo na wysokości osi obrotu korby. Rotor posiada konstrukcję wolnostojącą. Waga: +/- 5kg, wysokość: +/- 30 – 45 cm. |  |

| # Dane ogólne - Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | # Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem – blat wykonany ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. Tablica wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu. |  |
| 2. | Wymiary: +/- 70x55 cm, wysokość 40-65 cm, waga: +/- 12 kg |  |

| Dane ogólne - Materac 3-częściowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Materac 3-częściowy (2 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materac 3 częściowy z możliwością składania, pianka I gatunku, nici poliestrowe. |  |
| 2. | Dane techniczne: Długość: 195 cm Szerokość: 85 cm Wysokość: +/- 5 cm Waga: +/-6 kg |  |

| Dane ogólne - Wanna do kąpieli kończyn górnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Wanna do kąpieli kończyn górnych (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczone do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. |  |
| 2. | Pojemność robocza niecki maksymalna (do przelewu)- 45 l |  |
| 3. | Minimalna( zalane wszystkie dysze)- 30 l |  |
| 4. | Funkcja ciepłego prysznica |  |
| 5. | Niecka akrylowa wzmocniona włóknem szklanym |  |
| 6. | Elektronicznie sterowane odkamienianie |  |
| 7. | Długość – maks. 900 mm |  |
| 8. | Szerokość-maks. 950 mm |  |
| 9. | Wysokość- maks. 920 mm |  |
| 10. | Masa ( bez wody)- do 60 kg |  |
| 11. | Liczba dysz: min. 40-45 |  |
| 12. | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” |  |
| 13. | Wskazanie temp. wody w niecce |  |
| 14. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania. |  |
| 15. | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki |  |
| 16. | Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła – 3 stopnie |  |
| 17. | Krzesło obrotowe w standardzie |  |

| Dane ogólne - Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa przeznaczone do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody wzbudzanego przez pompę |  |
| 2. | Ekonomiczne zużycie wody (dwa poziomy 75l / 210l) |  |
| 3. | Stopień do wanny |  |
| 4. | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy |  |
| 5. | System spustu i napełniania o dużych średnicach |  |
| 6. | Wymiary: +/- 1160x680x950 mm |  |
| 7. | Masa ( bez wody)- 73 kg |  |
| 8. | Liczba dysz: min 12 (2 sekcje) |  |
| 9. | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” |  |
| 10. | Wskazanie temp. wody w niecce |  |
| 11. | Automatyczne napełnianie |  |
| 12. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania. |  |
| 13. | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki |  |
| 14. | Możliwość kontroli kierunku strumienia wody |  |

| Dane ogólne - Wanna do hydromasażu z biczem i koloroterapią |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Wanna do hydromasażu z biczem i koloroterapią (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wanna do hydroterapii z wykorzystaniem masażu perełkowego, hydromasażu i bicza ręcznego |  |
| 2. | Wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego |  |
| 3. | Zużycie wody min.160l, max.280 l |  |
| 4. | Min. 25 -30 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy |  |
| 5. | Min. 120-130 dysz powietrznych do masażu perełkowego |  |
| 6. | Bicz ręczny |  |
| 7. | Koloroterapia min. 35-40 punktów świetlnych |  |
| 8. | Pompa powietrzna z ozonatorem |  |
| 9. | System automatycznego napełniania wodą wanny |  |
| 10. | Blokada pracy „na sucho” |  |
| 11. | System automatycznej dezynfekcji i odkamieniania |  |
| 12. | Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia |  |
| 13. | Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu |  |
| 14. | Grzałka podtrzymująca temperaturę wody |  |
| 15. | Wanna wyposażona w armaturę wysokiej klasy |  |
| 16. | Bezpieczne stopnie do wanny z poręczą |  |
| 17. | Czas napełniania. Max. 4 -5 min. |  |
| 18. | Wymiary (dł. x szer. x wys.): +/- Max. 2160 mm x 870 mm x 1080 mm |  |
| 19. | Prysznic ciepły i zimny |  |
| 20. | Ciśnienie bicza Min. 0-4 bar |  |
| 21. | Pobór mocy Max. 5.7 kW |  |
| 22. | Kolor niecki do wyboru |  |

| Dane ogólne - Bieżnia elektryczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Bieżnia elektryczna (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Programy standardowe: 6 |  |
| 2. | Program użytkownika: 2 |  |
| 3. | Program sterowany tętnem: 2 |  |
| 4. | Wyświetlacz: 7,5" LCD |  |
| 5. | Puls ręczny poprzez sensory dotykowe |  |
| 6. | Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja). |  |
| 7. | Bluetooth - Łączność z tabletem /smartfonem |  |
| 8. | Nawiew |  |
| 9. | Miejsce na bidon i inne akcesoria |  |
| 10. | Moc ciągła silnika: 3,25 KM |  |
| 11. | Prędkość: 1 - 18 km/h regulowana elektronicznie |  |
| 12. | Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie |  |
| 13. | Wymiary pasa: 152 x 56 cm |  |
| 14. | Rolki transportowe |  |
| 15. | Zasilanie: 230 v , 50 H |  |
| 16. | Waga bieżni: 115 kg |  |
| 17. | Max. waga użytkownika: 160 kg |  |
| 18. | Wymiary (dł.szer.wys): +/- 204 x 93 x 145 cm |  |

| Dane ogólne - Rower stacjonarny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Rower stacjonarny (2 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Programy standardowe: 6 |  |
| 2. | Program użytkownika: 2 |  |
| 3. | Program sterowany tętnem: 2 |  |
| 4. | Waga koła zamachowego: 12 kg |  |
| 5. | Regulacja obciążenia: 20-stopniowa |  |
| 6. | Wyświetlacz: Hi Tech Blue Backlight LCD-Display |  |
| 7. | Wyświetlacz kompatybilny z mp3 |  |
| 8. | Puls ręczny poprzez sensory dotykowe |  |
| 9. | Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja) |  |
| 10. | Bidon w zestawie |  |
| 11. | Możliwość podłączenia MP3 |  |
| 12. | Nawiew |  |
| 13. | Miejsce na bidon |  |
| 14. | Bluetooth - Łączność z tabletem / smart fonem |  |
| 15. | Waga rowerka: 56 kg |  |
| 16. | Max.waga użytkownika: 150 kg |  |
| 17. | Wymiary (dł.szer.wys): +/- 112 x 60 x 138 cm |  |

| Dane ogólne - Diatermia krótkofalowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Diatermia krótkofalowa (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Terapia ustawiana poprzez: ustawienie efektów termicznych, protokoły kliniczne, wskazania dla poszczególnych terapii |  |
| 2. | Możliwość ustawienia ponad 200 protokołów użytkownika |  |
| 3. | Protokoły kliniczne min. 90 |  |
| 4. | Protokoły zawierające obrazy anatomiczne i patologiczne |  |
| 5. | Ponad 140 obrazów wskazujących sposób ustawienia aplikatorów w zabiegach |  |
| 6. | Opis racjonalizacji wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii krótkofalowej |  |
| 7. | Opis przeciwwskazań dla wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii krótkofalowej |  |
| 8. | Moc generowana przez wysokiej wydajności, sterowany mikroprocesorowo generator |  |
| 9. | Pełna możliwość dostosowywania parametrów terapii: częstotliwości i czasu impulsu |  |
| 10. | Możliwość ustawienia czasu zabiegu |  |
| 11. | Możliwość pracy impulsowej i ciągłej |  |
| 12. | Moc w pracy ciągłej Max. 100 W |  |
| 13. | Moc w szczycie w pracy impulsowej Max. 200 W |  |
| 14. | Średnia moc w pracy impulsowej Min. 54 W |  |
| 15. | Możliwość dokumentacji terapii pacjenta na kartach chipowych |  |
| 16. | Polskie menu |  |
| 17. | Kolorowy, dotykowy ekran LCD |  |
| 18. | Możliwość obracania ekranu o 360 stopni bez konieczności obracania całego aparatu |  |
| 19. | W pełni regulowane ramiona do mocowania elektrod |  |
| 20. | Wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta |  |
| 21. | Elektrody kondensatorowe 120 mm 2 szt. |  |
| 22. | Kable do elektrod 2 szt. |  |
| 23. | Wskaźnik działania pola elektro-magnetycznego |  |
| 24. | Częstotliwość pracy 27,12 MHz |  |
| 25. | Waga Max. 27 kg |  |
| 26. | Szerokość impulsu 20-400 us |  |
| 27. | Częstotliwość impulsu 100-800 Hz |  |
| 28. | Czas terapii 1-60 min |  |

| Dane ogólne - Aparat do laseroterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Aparat do laseroterapii (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzy niezależne kanały zabiegowe |  |
| 2. | 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |  |
| 3. | Tryb pracy: programowy/ manualny |  |
| 4. | Baza wbudowanych programów zabiegowych |  |
| 5. | Statystyki prowadzonych zabiegów |  |
| 6. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |
| 7. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub po dziedzinie |  |
| 8. | Podręczna lista programów ulubionych |  |
| 9. | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego |  |
| 10. | Możliwość edycji nazw programów użytkownika |  |
| 11. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |  |
| 12. | Zegar czasu rzeczywistego |  |
| 13. | 130 – 140 wbudowanych programów zabiegowych |  |
| 14. | 180 - 220 programów użytkownika |  |
| 15. | 25 - 35 programów akupunkturowych Volla |  |
| 16. | 7 - 10 programów akupunkturowych Nogiera |  |
| 17. | Zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA |  |
| 18. | Wymiary sterownika +/- 34 x 28 x 11‐16 |  |
| 19. | Masa maks. do 6 kg |  |
| 20. | Na wyposażeniu: |  |
| 21. | Torba na aparat i osprzęt |  |
| 22. | Przewód sieciowy |  |
| 23. | Okulary ochronne (2 szt.) |  |
| 24. | Łącznik zdalnej blokady DOOR |  |
| 25. | Bezpieczniki zwłoczne T1L250, 1 A, 250 V (2 szt.) |  |
| 26. | Rysik pojemnościowy do ekranu LCD (1 szt.) |  |
| 27. | Ścierka do ekranu LCD (1 szt.) |  |
| 28. | Nakładki maskujące pełne (2 szt.) |  |
| 29. | Nakładki maskujące z wycięciem (2 szt.) |  |
| 25. | Etykiety ostrzegawcze (1 kpl.) |  |

| Dane ogólne - Aparat do elektroterapii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| L.p. | Aparat do elektroterapii (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia: | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa niezależne kanały zabiegowe |  |
| 2. | Tryb pracy: programowy/ manualny |  |
| 3. | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych |  |
| 4. | Statystyki przeprowadzonych zabiegów |  |
| 5. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |
| 6. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |  |
| 7. | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych |  |
| 8. | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego |  |
| 9. | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika |  |
| 10. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |  |
| 11. | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |  |
| 12. | Zegar czasu rzeczywistego |  |
| 13. | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) |  |
| 14. | Test elektrod |  |
| 15. | Tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) |  |
| 16. | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie |  |
| 17. | 65-75 wbudowanych programów zabiegowych |  |
| 18. | 45-55 programów do ustawienia dla użytkowników |  |
| 20. | 35-40 wbudowanych sekwencji zabiegowych |  |
| 21. | 8-12 sekwencji do ustawienia dla użytkowników |  |
| 22. | Wymiary +/- 34x28x11-16 |  |
| 23. | Masa do 6kg |  |
| 24. | Rodzaje prądów i metod: - interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF)) - TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) - TENS do porażeń spastycznych - Kotza / rosyjska stymulacja - tonoliza - diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) - impulsowe (prostokątny, trójkątny) - impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny - unipolarne falujące - galwaniczny - mikroprądy |  |

- okres gwarancji ……. m-c;

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia …………. godzin od zgłoszenia awarii.

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

- Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ akceptuje / my bez zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku do SIWZ.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):

...........................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................................

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 wzór - JEDZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | [ ] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ ] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 4 wzór – oświadczanie o przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach

ul. Królowej Jadwigi 1

58-250 Pieszyce

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

- Ja/my, niżej podpisany/i w odniesieniu do art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że :

nie należymy do grupy kapitałowej

należymy do grupy kapitałowej oferty w skład której wchodzą:

| L.p. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy :

nie przedstawiamy dowodów

przedstawiamy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................dnia..............................

…………………………………………..

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;

Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę

uważa się:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 43 milionów euro.

Dotyczy: kriokomory dla 2 osób, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii.

Dotyczy: kriokomory dla 2 osób, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

właściwy kwadrat należy zaznaczyć znakiem X

właściwy kwadrat należy zaznaczyć znakiem X, jeśli w pkt 1 zaznaczono „należymy do grupy kapitałowej”